TD régulation de température

En partant de l’installation traitement de surface, vous allez devoir choisir les différents éléments de la régulation, à savoir le régulateur et le relais statique.

A la suite d’un changement de réglementation, les bains doivent être chauffés et maintenus à une température de 70 °C

Caractéristiques de l’installation :

Réseau 230 V / 400 V

Résistances chauffantes de 9 kW / 230 V

Sonde de température : PT 100

Pour le régulateur, notre choix se porte sur un régulateur à commande proportionnel avec une sortie alarme.

Le relais statique sera sans alarme (sans indicateur de rupture de charge)

1/ Choix du régulateur :

1.1 Température à maintenir :	□ 70°C		□ 120°C		□ 300 °C

1.2 Type de sonde de température utilisée : 	□ J		□ K		□ PT100

1.3 Le régulateur doit-il comporter une sortie alarme	□ Oui		□ Non

1.4 Donner la référence retenue pour le régulateur :………………………………….………..

2/ Choix du contacteur statique :

2.1 Quelle est la puissance nominale des résistances (en kW)  ? …………………………….……………

2.2 Quelle est la tension nominale des résistances ? ……………………………………………….………………

2.3 Le relais statique est :		□ Avec alarme		□ Sans alarme

2.4 Donner la référence retenue pour le relais statique : …………………………………….