Questionnaire à Choix Multiples

Schéma Télérupteur Minuterie

1,5 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | L’éclairage du couloir se fait par |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Télérupteur |  |  |  |  |
|  | Va et Vient |  |  |  |  |
|  | Minuterie |  |  |  |  |
| 2 | L’éclairage du couloir est réalisé par |  |  |  |  |
|  | Trois interrupteurs |  |  |  |  |
|  | Trois boutons poussoirs |  |  |  |  |
| 3 | L’éclairage du garage est réalisé par : |  |  |  |  |
|  | Un va et vient |  |  |  |  |
|  | Une minuterie |  |  |  |  |
| 4 | Un télérupteur ne peut fonctionner qu’avec 3 points de commande |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 5 | La bobine d’un télérupteur ne peut fonctionner qu’avec du 230 V |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Le télérupteur est décomposable en deux parties : |  |  |  |  |
|  | Partie commande et partie puissance |  |  |  |  |
|  | Partie éclairage et partie allumage |  |  |  |  |
| 7 | L’élément repéré par la flèche est |  |  |  |  |
|  | Le verrouillage mécanique |  |  |  |  |
|  | La bobine |  |  |  |  |
| 8 | La bobine du télérupteur est entre |  |  |  |  |
|  | 1 et 2 |  |  |  |  |
|  | A1 et A2 |  |  |  |  |
| 9 | Dans un circuit comportant une minuterie l’éclairage, lors de l’appui sur la commande |  |  |  |  |
|  | S’allume immédiatement puis s’éteint au bout d’un temps défini |  |  |  |  |
|  | Ne s’allume qu’après un temps défini |  |  |  |  |
| 10 | Il existe plusieurs façon de câbler une minuterie |  |  |  |  |
|  | Sans effet |  |  |  |  |
|  | Effet intermittent |  |  |  |  |
|  | Avec effet |  |  |  |  |
| 11 | Il est possible de régler le temps d’une minuterie en face avant |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 12 | Le chronogramme ci-dessus représente le fonctionnement |  |  |  |  |
|  | D’un télérupteur |  |  |  |  |
|  | D’une minuterie avec effet |  |  |  |  |
|  | D’une minuterie avec effet intermittent |  |  |  |  |
| 13 | Si on dispose de deux points de commande, on ne peut faire le montage qu’avec un télérupteur |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |