Questionnaire à Choix Multiples

Eclairage

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Le flux lumineux s’exprime en |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lux |  |  |  |  |
|  | Lumen |  |  |  |  |
| 2 | L’éclairement s’exprime en |  |  |  |  |
|  | Lux |  |  |  |  |
|  | Lumen |  |  |  |  |
| 3 | L’énergie lumineuse émise par une source est |  |  |  |  |
|  | Le flux lumineux |  |  |  |  |
|  | L’efficacité lumineuse |  |  |  |  |
| 4 | L’indice de rendu des couleurs (IRC) |  |  |  |  |
|  | Vaut 10 maximum |  |  |  |  |
|  | Vaut environ 5000 maximum |  |  |  |  |
| 5 | La température de couleur (TC) |  |  |  |  |
|  | S’exprime en Kelvin |  |  |  |  |
|  | Indique la température atteinte par l’ampoule |  |  |  |  |
|  | Classe la couleur de la lumière émise par une source |  |  |  |  |
| 6 | Les ampoules à incandescence ont un filament dans un |  |  |  |  |
|  | Gaz inerte |  |  |  |  |
|  | Gaz de type iode, brome |  |  |  |  |
| 7 | Un tube luminescent nécessite un dispositif d’amorçage |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 8 | Une lampe fluorescente est constituée de |  |  |  |  |
|  | Un mélange gazeux à haute pression |  |  |  |  |
|  | Un dispositif à semi-conducteur |  |  |  |  |
|  | Deux électrodes |  |  |  |  |

| 9 | L’allumage d’un tube fluorescent s’effectue en 4 temps parmi lesquels : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chauffage des électrodes |  |  |  |  |
|  | Amorçage du tube |  |  |  |  |
|  | Diminution de la pression |  |  |  |  |
| 10 | Pour les tubes fluorescents il existe plusieurs types de ballast |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 11 | Pour le culot des ampoules, il existe des culots à baïonnettes |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 12 | Un culot de type E14 est utilisé |  |  |  |  |
|  | Pour les tubes fluorescents |  |  |  |  |
|  | Pour de l’éclairage domestique |  |  |  |  |
| 13 | Les ampoules qui ont rendement lumineux qui peut atteindre 100 sont |  |  |  |  |
|  | La lampe fluorescente |  |  |  |  |
|  | La lampe hallogène |  |  |  |  |
|  | La lampe à Led |  |  |  |  |
| 14 | La lampe qui a la plus longue durée de vie est |  |  |  |  |
|  | Le tube fluorescent |  |  |  |  |
|  | La lampe à Leds |  |  |  |  |
| 15 | Il est prévu de retirer certaines lampes de la vente pour |  |  |  |  |
|  | Ne garder que celles qui ont la meilleure efficacité lumineuse |  |  |  |  |
|  | Préserver les ressources naturels telles que le tungstène |  |  |  |  |
| 16 | Les sources lumineuses qui ont une lumière froide ont un IRC |  |  |  |  |
|  | excellent |  |  |  |  |
|  | médiocre |  |  |  |  |
| 17 | Il est possible sur un même circuit éclairage de mélanger de l’incandescence et du fluorescent |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 18 | L’ultraviolet et l’infrarouge sont invisible pour l’œil humain |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |