Questionnaire à Choix Multiples -200-

Production d’électricité –Les centrales-

1,5 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________	Date : ___________________

Réponses      Notes

| 1 | Les centrales électriques produisent de l’électricité à partir d’énergie : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primaire |  |  |  |  |
|  | Secondaire |  |  |  |  |
|  | Tertiaire |  |  |  |  |
| 2 | Les matériaux fossiles pour les centrales peuvent être : |  |  |  |  |
|  | Du charbon |  |  |  |  |
|  | De l’eau |  |  |  |  |
|  | Du gaz |  |  |  |  |
| 3 | Dans quel élément, dans les centrales, l’eau est-elle transformée en vapeur : |  |  |  |  |
|  | Un réacteur |  |  |  |  |
|  | Une chaudière |  |  |  |  |
|  | Un alternateur |  |  |  |  |
| 4 | La production en électricité en France des centrales nucléaires représente : |  |  |  |  |
|  | 15% de la production totale |  |  |  |  |
|  | 75% de la production totale |  |  |  |  |
|  | 100% de la production totale |  |  |  |  |
| 5 | L’énergie hydraulique représente la plus grosse partie de la production des centrales à énergie renouvelables ? |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Les centrales hydroélectriques utilisent les mêmes types de turbines quelque soit la hauteur de chute d’eau ? |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 7 | Quelle énergie renouvelable utilise un parc éolien pour produire de l’électricité ? |  |  |  |  |
|  | L’eau |  |  |  |  |
|  | Le soleil |  |  |  |  |
|  | Le vent |  |  |  |  |
|  | La pluie |  |  |  |  |