Questionnaire à Choix Multiples

Poste HTA-BT

1,5 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Parmi les 3 alimentations possibles d’un poste, la moins chère est : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simple dérivation |  |  |  |  |
|  | Coupure d’artère |  |  |  |  |
|  | Double dérivation |  |  |  |  |
| 2 | Ce schéma d’alimentation est : |  |  |  |  |
|  | Simple dérivation |  |  |  |  |
|  | Coupure d’artère |  |  |  |  |
|  | Double dérivation |  |  |  |  |
| 3 | Un avantage d’une alimentation en coupure d’artère est la continuité de service |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | La mise à la terre et en court-circuit est exigée en HT |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 Symbole A |  |  |  |  |
| 5 | Dans le schéma du symbole A, quel est le repère du verrouillage mécanique ? |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Dans le schéma du symbole A, quel désigne le repère 1 ? |  |  |  |  |
|  | Symbole de sectionneur |  |  |  |  |
|  | Symbole d’interrupteur |  |  |  |  |
|  | Symbole d’interrupteur-sectionneur |  |  |  |  |
| 7 | Dans le schéma du symbole A, quel est le repère de la MALT ? |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Le poste de livraison SICAP est alimenté en |  |  |  |  |
|  | Coupure d’artère |  |  |  |  |
|  | Double dérivation |  |  |  |  |
| 9 | Pour mesurer une consommation, il faut connaitre : |  |  |  |  |
|  | La tension |  |  |  |  |
|  | La fréquence |  |  |  |  |
|  | Le courant |  |  |  |  |
| 10 | TP est |  |  |  |  |
|  | Un transformateur de potentiel |  |  |  |  |
|  | Un transformateur de puissance |  |  |  |  |
|  | Un transformateur de courant |  |  |  |  |
| 11 | TC est |  |  |  |  |
|  | Un transformateur de puissance |  |  |  |  |
|  | Un transformateur de courant |  |  |  |  |
| 12 | Sur le schéma de C10, les symboles C et D représentent : |  |  |  |  |
|  | Des commutateurs |  |  |  |  |
|  | Des clés |  |  |  |  |
|  | Des appareils de mesure |  |  |  |  |
| 13 | En courant alternatif, la HTA est |  |  |  |  |
|  | Supérieure à 50 000 V |  |  |  |  |
|  | Comprise entre 1 000 V et 50 000 V |  |  |  |  |
|  | Comprise entre 1 500 V et 75 000 V |  |  |  |  |