Questionnaire à Choix Multiples

212 – GRAFCET – Câblage automate

1 point par bonne réponse, -0,5 par mauvaise réponse, 0 pas de réponse

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | Une entrée d’automate ne peut être que du type Tout Ou Rien (TOR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 2 | Une sortie d’automate se câble comme un interrupteur la plupart du temps |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 3 | Sur un automate, quand l’entrée 1 est active la sortie 1 se ferme |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Un bouton marche se branche toujours sur la première entrée d’un automate |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 5 | Pour fonctionner correctement, toutes les entrées d’un automate doivent être branchées |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 6 | Sur les sorties d’une majorité d’automates, on peut utiliser plusieurs tensions |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
|  | GRAFCET |  |  |  |  |
| 7 | L’étape initiale est représentée par |  |  |  |  |
|  | Un carré et un point |  |  |  |  |
|  | Un double carré |  |  |  |  |
| 8 | Ceci est : |  |  |  |  |
|  | Une étape |  |  |  |  |
|  | Une transition |  |  |  |  |
| 9 | Pour qu’une transition soit franchie, il suffit que l’étape précédente soit active |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 10 | Il peut arriver que deux étapes se succèdent sans passer par une transition |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |

| 11 | Ceci est |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Une divergence en ET |  |  |  |  |
|  | Une divergence en OU |  |  |  |  |
|  | Des séquences simultanées |  |  |  |  |
| 12 | L’action B sur le dessin ci-dessus, sera effectuée tant que l’étape 29 est active |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 13 | Un GRAFCET comporte obligatoirement une étape initiale |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 14 | L’étape 56 sera active dès que S2=1 |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 15 | Quand l’étape 56 est activée : |  |  |  |  |
|  | L’étape 27 est désactivée immédiatement |  |  |  |  |
|  | L’étape 28 est désactivée immédiatement |  |  |  |  |
|  | Les étapes 27 et 28 sont désactivées quand S2 sera égal à 0 |  |  |  |  |
| 16 | L’étape initiale d’un GRAFCET est celle active lors de la mise ne marche du système |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 17 | On utilise une divergence en OU lorsqu’on veut faire : |  |  |  |  |
|  | Un choix |  |  |  |  |
|  | Deux choses simultanément |  |  |  |  |
| 18 | Cette transition est vérifiée quand |  |  |  |  |
|  | I0.3 = 0 ET I0.4 = 1 |  |  |  |  |
|  | I0.3 = 0 OU I0.4 = 1 |  |  |  |  |
|  | I0.3 = 1 ET I0.4 = 1 |  |  |  |  |