Questionnaire à Choix Multiples

Nom : _______________________

Réponses      Notes

| 1 | L’alarme qui détecte une défaillance sur le fonctionnement d’une installation est |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Une alarme incendie  |  |  |  |  |
|  | Une alarme technique |  |  |  |  |
|  | Une alarme intrusion |  |  |  |  |
| 2 | Le détecteur qui déclenche en fonction de la chaleur est |  |  |  |  |
|  | Le détecteur magnétique  |  |  |  |  |
|  | Le détecteur infrarouge |  |  |  |  |
|  | Le détecteur bris de glace |  |  |  |  |
| 3 | Une alarme intrusion filaire doit contenir la norme Nfa2p  |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 4 | Un détecteur bris de glace s’installe dans la zone |  |  |  |  |
|  | Périphérique  |  |  |  |  |
|  | Périmétrique |  |  |  |  |
|  | Volumétrique |  |  |  |  |
| 5 | Quel type d’avertisseur assure une alarme dissuasive ? |  |  |  |  |
|  | Un projecteur   |  |  |  |  |
|  | Une sirène |  |  |  |  |
|  | Un transmetteur téléphonique |  |  |  |  |
| 6 | « Nfa2p » signifie |  |  |  |  |
|  | Norme Française Alarme Double Protection  |  |  |  |  |
|  | Norme Française Assurance Protection Prévention |  |  |  |  |
|  | Norme Française Alarme Protection Privée |  |  |  |  |
| 7 | Donnez 2 avantages de l’alarme intrusion filaire  |  |  |  |  |
|  | Normalisation |  |  |  |  |
|  | Temps de pose rapide |  |  |  |  |
|  | Ne craint pas la foudre |  |  |  |  |
|  | Dépannage aisé  |  |  |  |  |
| 8 | Le câble reliant les détecteurs à la centrale comportent |  |  |  |  |
|  | 4 fils |  |  |  |  |
|  | 3 fils  |  |  |  |  |
|  | 6 fils |  |  |  |  |
| 9 | Un électricien peut installer une alarme intrusion de type 3 |  |  |  |  |
|  | Vrai  |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 10 | Un détecteur double technologie combine infra rouge et hyper fréquence  |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |

Réponses      Notes

| 11 | La majorité des cambriolages dans les pavillons ont lieu essentiellement entre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14h et 18h |  |  |  |  |
|  | 12h et 14h |  |  |  |  |
|  | 12h et 18h  |  |  |  |  |
| 12 | Une alarme peut comporter les modes de marche suivants  |  |  |  |  |
|  | Marche totale |  |  |  |  |
|  | Marche partagée  |  |  |  |  |
|  | Marche partielle |  |  |  |  |
|  | Marche forçée |  |  |  |  |
| 13 | Si plusieurs détecteurs sont à installer sur une même bouche de détection, il faut les câbler en  |  |  |  |  |
|  | Série |  |  |  |  |
|  | parallèle |  |  |  |  |
| 14 | Lors d’un devis, la connaissance du nombre de personnes occupant les lieux à protéger n’est pas importante |  |  |  |  |
|  | Vrai  |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 15 | Le mode de fonctionnement par zone permet de diviser, en plusieurs groupes indépendants, les détecteurs de l’habitation  |  |  |  |  |
|  | Vrai |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 16 | Une sirène est alimentée |  |  |  |  |
|  | En 230V AC par le secteur  |  |  |  |  |
|  | En 12V DC par une batterie |  |  |  |  |
| 17 | Seul le détecteur infrarouge peut être installé dans une pièce comportant une source de chaleur intense |  |  |  |  |
|  | Vrai  |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |
| 18 | Le cœur d’un système d’alarme est |  |  |  |  |
|  | Les détecteurs  |  |  |  |  |
|  | La centrale |  |  |  |  |
|  | Les avertisseurs |  |  |  |  |
| 19 | Une alarme radio peut être installée par un électricien APSAIRD dans une bijouterie |  |  |  |  |
|  | Vrai  |  |  |  |  |
|  | Faux |  |  |  |  |