## Page de garde
CREATION DE BUREAUX DANS UN LOCAL EXISTANT
Lot n°7
ELECTRICITE
Dossier
Date
Phase
Indice
DPGF

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°7 | ELECTRICITE
3
3.&
3 | 2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
5 | 2.1 | CHANTIER
9 | 2.1.1 | Coffrets de chantier
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.1.2 | Éclairage de chantier
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.1.3 | Dépose
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
CHANTIER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.2 | PRISE DE TERRE
9 | 2.2.1 | Vérification
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.2.2 | Liaisons équipotentielles principales
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.2.3 | Liaisons équipotentielles secondaires
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.2.4 | Vérification
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
PRISE DE TERRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.3 | BRANCHEMENT
5.T
9 | 2.3.1 | Disjoncteur de Branchement Basse Tension
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
BRANCHEMENT
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.4 | ALIMENTATION GENERALE
9 | 2.4.1 | Alimentation AS1
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ALIMENTATION GENERALE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.5 | CHEMINS DE CÂBLES
5.T
9 | 2.5.1 | Largeur 150 mm CFO
9.& |  |  |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.5.2 | Largeur 100 mm CFA
9.& |  |  |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.5.3 | Largeur 100 mm Clim
9.& |  |  |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.5.4 | Liaison équipotentielle
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
CHEMINS DE CÂBLES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.6 | ARMOIRE SECONDAIRE
9 | 2.6.1 | AS 1
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.6.2 | Arrêt d'urgence général GENERAL
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.6.3 | Arrêt d'urgence général VMC & CLIM
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ARMOIRE SECONDAIRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.7 | APPAREILLAGE ET ECLAIRAGE
5.T
5.T
6 | 2.7.1 | Distribution Niveau 0
8 | 2.7.1.1 | Salle d'attente
9 | 2.7.1.1.1 | Point lumineux commandé par va et vient
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.1.2 | Point lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.1.3 | Luminaire type F
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.1.4 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.2 | Salle de code
9 | 2.7.1.2.1 | Point lumineux commandé un poussoir DALI
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.2.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.2.3 | Luminaire type B
9.& |  |  |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.2.4 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.3 | Archives
9 | 2.7.1.3.1 | Point lumineux commandé par détecteur
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.3.2 | Détecteur encastré LC Plus 280 avec câblage
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.3.3 | Luminaire type A
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.3.4 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.4 | Bureau 01
9 | 2.7.1.4.1 | Point lumineux commandé par va et vient
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.4.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.4.3 | Luminaire type C
9.& |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.4.4 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.5 | Bureau 02
9 | 2.7.1.5.1 | Point lumineux commandé par va et vient
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.5.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.5.3 | Luminaire type C
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.5.4 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.5.5 | Colonne aluminium simple face avec vérin et 4 supports format 45 x 45 mm
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.6 | WC 01 & 02
9 | 2.7.1.6.1 | Point lumineux commandé par détecteur
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.6.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.6.3 | Détecteur encastré PD3N avec câblage
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.6.4 | Luminaire type G
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.6.5 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.7 | Sas
9 | 2.7.1.7.1 | Point lumineux commandé par détecteur
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.7.2 | Détecteur encastré PD3N avec câblage
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.7.3 | Luminaire type H
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.8 | Local Technique
9 | 2.7.1.8.1 | Point lumineux commandé par simple allumage
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.8.2 | Luminaire type D
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.8.3 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.9 | Escalier
9 | 2.7.1.9.1 | Point lumineux commandé par détecteur
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.9.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.9.3 | Détecteur encastré LC Plus 280 avec câblage
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.9.4 | Luminaire type E
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.1.10 | Circulation
9 | 2.7.1.10.1 | Point lumineux commandé 1 détecteur
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.10.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.10.3 | Détecteur encastré PD4M avec câblage
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.10.4 | Détecteur encastré PD4S avec câblage
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.10.5 | Câblage ligne entre détecteur maître / esclaves
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.10.6 | Luminaire type F
9.& |  |  |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.1.10.7 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
6.&
Distribution Niveau 0
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 2.7.2 | Distribution Niveau 1
8 | 2.7.2.1 | Local Technique
9 | 2.7.2.1.1 | Point lumineux commandé par simple allumage
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.1.2 | Luminaire type D
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.1.3 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.2.2 | WC
9 | 2.7.2.2.1 | Point lumineux commandé par détecteur
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.2.2 | Foyer lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.2.3 | Détecteur encastré PD3N avec câblage
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.2.4 | Luminaire type G
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.2.5 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.2.3 | Open Space
9 | 2.7.2.3.1 | Point lumineux commandé par simple va et vient
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.3.2 | Point lumineux commandé par simple allumage
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.3.3 | Point lumineux supplémentaire
9.& |  |  |  |  | ENS | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.3.4 | Luminaire type C
9.& |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.3.5 | Luminaire type G
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.3.6 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.3.7 | Colonne aluminium double face avec vérin et 8 supports format 45 x 45 mm
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
8 | 2.7.2.4 | Combles
9 | 2.7.2.4.1 | Point lumineux commandé par simple allumage
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.4.2 | Luminaire type A
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.7.2.4.3 | Prise 2P+T 10/16 A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
8.&
6.&
Distribution Niveau 1
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
APPAREILLAGE ET ECLAIRAGE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.8 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
5.T
9 | 2.8.1 | Luminaire type H
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.8.2 | Point lumineux commandé par détecteur
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.8.3 | Détecteur encastré LC280 avec câblage
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ECLAIRAGE EXTERIEUR
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.9 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
5.T
9 | 2.9.1 | RO2V - 3 G 1,5 mm² ALARME INCENDIE
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.2 | CARILLON 2 TONS avec alimentation RO2V - 3 G 1,5 mm² et commande par BP à créer en façade
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.3 | RO2V - 3 G 2,5 mm² SECHE MAINS
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.4 | RO2V - 3 G 2,5 mm² BAIE INFORMATIQUE
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.5 | RO2V - 3 G 2,5 mm² PRISE SPECIALISEE 20A KITCHENETTE
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.6 | RO2V - 3 G 2,5 mm² ARMOIRE VENTILATION
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.7 | RO2V - 3 G 2,5 mm² BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.8 | RO2V - 3G 1,5 mm² VOLET ROULANT & BSO avec commande et liaison 4G1,5mm²
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.9 | RO2V – 3 G 2,5 mm² PRISE 2P+T16A ECRAN
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.10 | RO2V - 3 G 2,5 mm² BORNE WIFI
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.11 | RO2V - 3 G 2,5 mm² PRISE 2P+T 16A RETROPROJECTEUR
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.12 | RO2V - 3 G 2,5 mm² & Liaison HDMI
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.13 | RO2V – 5 G 6 mm² GROUPE EXTRIEUR CLIM avec coupure proximité IP65
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.9.14 | RO2V – 3 G 1,5 mm² et ligne bus 3 x 0,75 mm² souple blindé UNITE INTERIEUR CLIM avec coupure proximité IP44
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ALIMENTATIONS SPECIALISEES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10 | RESEAU DE COMMUNICATION
5.T
9 | 2.10.1 | Raccordement
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.2 | Baie de brassage crée
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.3 | Baie de brassage existante
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.4 | Onduleur
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.5 | Prise RJ45
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.6 | Prise RJ45 (à définir)
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.7 | Rocade cuivre
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.8 | Rocade optique
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.9 | Essais et test
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.10.10 | Procès Verbal de réception avec rapports en deux exemplaires papier et 1 exemplaire numérique
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
RESEAU DE COMMUNICATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
5.T
9 | 2.11.1 | Blocs autonomes de balisage standard
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.11.2 | Blocs autonomes de balisage étanche
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.11.3 | Télécommande
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.11.4 | Alimentation
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.11.5 | Lampe portative
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.11.6 | Blocs autonomes de balisage standard (à définir))
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.11.7 | Essais
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.12 | ALARME INCENDIE
9 | 2.12.1 | Équipement
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.12.2 | Déclencheurs manuels
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.12.3 | Diffuseurs sonores
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.12.4 | Diffuseurs lumineux
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.12.5 | Diffuseurs sonores (à définir)
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.12.6 | Essais
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ALARME INCENDIE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.13 | DIVERS
9 | 2.13.1 | Percements
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.13.2 | Attestation CONSUEL
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.13.3 | Contrôle
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.13.4 | Démarches
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.13.5 | SPS
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
9 | 2.13.6 | DOE
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.14 | ETUDES EXECUTION
9 | 2.14.1 | Études
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1401
5.&
ETUDES EXECUTION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
7.VBASE.100%..0,00
RECAPITULATIF Lot n°7 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  | 0
Total du lot ELECTRICITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | CREATION DE BUREAUX DANS UN LOCAL EXISTANT |  | 0
0
3. | Code du dossier |  |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°7 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : |  |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total