| Baccalauréat Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés Fiche de travaux liés à des activités de : Préparation et réalisation Titre : Protection incendie cafétéria | Repère : TP C1-04 Version 10/09/2018 Niveau : Terminale |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Atelier Support de l’activité : Box contenant la centrale |  |

| Définition des activités confiées à l’élève 1-Pré requis : Connaissance sur les alarmes incendie 2-En ayant à votre disposition : - Le box avec la centrale et les boitiers positionnés. - 2 Déclencheurs manuels. - 1 diffuseur sonore. | Liaison au référentiel Liste des tâches métier : T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple … T 2-3=TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques Liste des compétences : C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte C4-CO3 Réaliser une installation de manière éco-responsable Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Observations proposée par le professeur : |  | Note : | Temps prévu : 4 h |
|  |  | Nom de l’élève : |  |

Vous devez étudier l’installation de l’alarme incendie de la cafétéria du lycée.

Données : elle est assimilable à un bistrot, elle est prévue pour 40 personnes.

Le niveau sonore est de 60 dB.

Surface 350 m² avec un cloisonnement.

1/ Etude de l’installation à réaliser :

Quel est le type d’établissement ? …….................

Quel type d’équipement d’alarme (EA) devez-vous installer ? …………………………….

Quelles sont les règles à respecter pour installer les différents périphériques à votre système d’alarme ?

…Déclencheurs manuels….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câblés : 	………………………………………………………………………………

………………………………………

……… Diffuseurs sonores ………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Câblés : 	.......………………………………………..............

...........................................................

Quelle est la classe de votre diffuseur sonore ? …….…………

Combien devez-vous donc en installer ? …………………………….

Justifiez votre choix :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 / 3

Complétez le schéma de câblage

5

1

4

3

2

5

1

4

3

2

3

2

1

E2

E1

+

-

+

-

Boucle 1

TCDE

Diff

sonore

2/ Réaliser l’implantation et le raccordement en respectant les normes.

3 / 3