| Baccalauréat Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés Fiche de travaux liés à des activités de : Préparation et réalisation Titre : Rénovation éclairage module yokis radio | Repère : TP C1-09 Version 05/09/2018 Niveau : Terminale |
| --- | --- |
| Lieu d’activité : Atelier TMELT Support de l’activité : Box rénovation yokis |  |

| Définition des activités confiées à l’élève 1-Pré requis : Connaissance en électrotechnique niveau BEP. 2-En ayant à votre disposition : -Le box rénovation yokis -Le matériel de câblage et outils. -Les documents constructeurs | Liaison au référentiel Liste des tâches métier : T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple … T 2-3=TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques Liste des compétences : C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte C4-CO3 Réaliser une installation de manière éco-responsable Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Observations proposée par le professeur : |  | Note : | Temps prévu : 4 h |
|  |  | Nom de l’élève : |  |

1/3

Mise en situation  Cahier des charges

Dans une pièce un client possède un éclairage en plafond commandé par un va et vient. Il désire ajouter un point de commande sans faire de rainurage dans les murs pour relier les différents points de commande. Et désire également pouvoir commander ce point lumineux de l'extérieur au moyen d'une télécommande radio.

Le chef de chantier travail habituellement avec du matériel du constructeur yokis, il vous demande, après vous avoir donné quelques indications, de réaliser le travail.

1-Préparation

1.1-A l’aide du site internet yokis, Indiquer dans le tableau ci-dessous les références des différents modules dont la désignation vous à été donné par le chef de chantier.

| Référence | Désignation |
| --- | --- |
|  | Télérupteur radio encastrable temporisé ou non |
|  | Emetteur radio encastrable (2 canaux maximum, 2 contacts) |
|  | Télécommande (2 canaux maximum, 2 boutons) |

1.2-Effectuer le devis du matériel des modules yokis.

| Référence | Désignation | Qté | PU HT | Remise | PU NET | MT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Montant total HT | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |

2/3

1.3-Schéma de câblage

A l’aide des documents constructeurs faites un schéma ci-dessous de câblage permettant le fonctionnement de l’éclairage comme indiqué dans le cahier des charges établie par le client.

2-Réaliser le câblage de l'installation après avoir récupérer l'ensemble des éléments.

ATTENTION : Vérifier la consignation du disjoncteur alimentant le coffret box 1.

3 – Essai :

Vérifiez l’absence de court-circuit

Vérifiez le fonctionnement de l’installation conformément au cahier des charges.

3/3